Załącznik do decyzji nr 0Ś.6220.1.2013

z dnia 27 maja 2013 roku

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Budowa elektrowni wiatrowej BONUS MK300, na działce nr 969 w miejscowości Godziesze Małe, gmina Godziesze Wielkie.

Planowanym przedsięwzięciem jest budowa wieży energetycznej mocy 330 kW i

wysokości 44 m wraz z siecią kablową zasilającą niskiego napięcia z przyłączeniem do sieci

krajowej na działce o powierzchni 9,900 m2. Powierzchnia przewidziana pod zabudowę to

12 m2. Miejsce przyłączenia linia napowietrzna SN 15 kV. W obecnym stanie teren na którym ma powstać elektrownia wiatrowa jest częściowo  zagospodarowany i zlokalizowana jest na nim jedna elektrownia wiatrowa o identycznych parametrach pozostała część to tereny rolne, brak jest zabudowań mieszkalnych.

Wokół działki rozciągają:

- od strony północnej w najbliższym sąsiedztwie tereny rolne uprawne

- od strony południowej znajdują się tereny rolne uprawne,

- od strony wschodniej tereny uprawne a za nimi w odległości około 100 m droga asfaltowa

łącząca miejscowości Godziesze - Biała a za nią tereny rolne

- od zachodu tereny rolne a za nimi w odległości około 500 m teren lesisty.

Najbliższa zabudowa mieszkalna występuje około 500 m na północ i 500 m na południowy

zachód

Przemysł energii elektrycznej odbywać się będzie podziemnymi kablami. Planowana

elektrownia charakteryzować się będzie nowoczesnością rozwiązań, ograniczających

oddziaływania na środowisko poprzez minimalizację turbulencji powodowanych śmigłami,

eliminację części przekładni, oleju i chłodnic. Do postawienia wiatraka użyty będzie ciężki

sprzęt (betonomieszarka, dźwig, koparka) konieczne będzie wykonanie dojazdu oraz placu

manewrowego przy wiatraku, utwardzonych tłuczniem lub perforowanymi płytami

betonowymi.

Dojazd do inwestycji zarówno na etapie budowy jak i funkcjonowania od utwardzonej

drogi ul. Ostrowskiej.

W rejonie oddziaływania planowanej inwestycji nie znajdują się: szkoły, szpitale, obiekty militarne, cmentarze, tereny turystyczno-rekreacyjne, obszary ważne z punktu widzenia wartości kulturowo-historycznych lub naukowych oraz zasoby wód powierzchniowych istotne dla siedliska zwierząt.

Teren lokalizacji elektrowni wiatrowej charakteryzuje monotonny krajobraz pól uprawnych. W rejonie przewidywanej lokalizacji występuje  klasa RVI  gruntu.

Parametry siłowni wiatrowej.

Wysokość elektrowni wiatrowej – 44 m

Średnica wirnika elektrowni wiatrowej – 33 m

Powierzchnia placu budowy - 12 m2.