Godziesze Wielkie, dnia 18.06.2013 r.

Znak sprawy: ZP.271.38.6.2013

Wyjaśnienia do treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Godziesze Małe, gmina Godziesze Wielkie” w związku z pytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego

Pytanie: 1.

Pomimo kontaktu ze wskazanym w dokumentacji producentem zbiorników i zapytania o dostawę - nie otrzymałem oferty od niego. Oznacza to, że nie jest on zainteresowany realizacją zadania lub może nie produkuje już takich zbiorników. W związku z tym, składam wniosek o wskazanie innego producenta lub takie opisanie przedmiotu zamówienia, aby było możliwe wykonanie zadania. W przeciwnym wypadku należy rozumieć, że występuje dowolność w zastosowaniu tego elementu technologii, jak i innych z nim związanych, które również nie są opisane w ogłoszeniu i dokumentacji w sposób wystarczający i jednoznaczny (zgodnie z ustawą PZP). Proszę o potwierdzenie, czy należy dobrać technologię we własnym zakresie, czy dokumentacja zostanie uzupełniona do takiego stanu, że przedmiot zamówienia opisany będzie wystarczająco jasno. Zwracam się również o przesunięcie terminu składania ofert o czas potrzebny na zapoznanie się z uzupełnioną dokumentacją i pełnym opisem przedmiotu zadania lub na skuteczne zapytanie innego producenta na podstawie uzupełnionej dokumentacji budowlano-wykonawczej.

Odpowiedz:

Wszystkie dobrane typy materiałów i urządzeń, jakie przytoczono w projekcie budowlano- wykonawczym oczyszczalni ścieków o przepustowości Qśr d =125m3/d w m-ści Godziesze Małe gmina Godziesze Wielkie, należy traktować jako przykładowe, z otwartą możliwością zastąpienia ich zamiennie innymi materiałami i urządzeniami, pod warunkiem zachowania parametrów technicznych nie gorszych od zaprojektowanych materiałów.

Ponownie informujemy, iż dokładne parametry techniczne, których Zamawiający będzie wymagał, zawarte są na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce Zmiany – wyjaśnienia nr 4. Zamieszczone 17.06.2013r.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 3  termin udzielenia odpowiedzi został zachowany tj. została udzielona odpowiedz na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający nie widzi podstaw prawnych do przedłużenia terminu składania ofert.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Alicja Jędrasiewicz