Godziesze Wielkie, dnia 11 kwietnia 2012 roku

UG.271.06.2012

Wyjaśnienie do treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Wolica, Borek, Żydów” w związku z zapytaniem, jakie wpłynęło do Zamawiającego

Pytanie 1.

Proszę  podać w przybliżeniu długość kanalizacji sanitarnej    grawitacyjnej, kanalizacji ciśnieniowej, oraz ilości przepompowni do zaprojektowania dla w/w zadania.

Odpowiedź 1:

Projekt winien zawierać rozwiązanie systemu kanalizacji sanitarnej w nawiązaniu

do istniejącego układu kanalizacyjnego miasta Kalisza – Przedsiębiorstwo Wodociągów

i Kanalizacji w Kaliszu.

Planowana długość sieci  kanalizacji sanitarnej to około 14,5 km wzdłuż dróg publicznych (powiatowych).

Etap I to odcinek około 2,5 km obejmujący rejon Szpitala.

Średnice rur projektant winien dobrać na podstawie wielkości zlewni z terenu miejscowości Wolica, Borek, Żydów. Projektowana sieć winna zagwarantować obecnie i w przyszłości podłączenia wszystkich nieruchomości bez konieczności ich przebudowy.

Długość sieci ciśnieniowej oraz ilość przepompowni  powinna wynikać z technicznych potrzeb uzależnionych głównie od istniejącego ukształtowania terenu.

Pytanie 2.

Jaka jest orientacyjna długość projektowanych tras kanalizacyjnych ogółem, w tym odcinek od końcówki kanalizacji m. Kalisz do miejscowości Wolica.

Odpowiedź 2:

Orientacyjna długość projektowanych sieci to 14,5 km.

Wieś Wolica graniczy z miastem Kalisz , PWiK zaplanowało włączenie do sieci na granicy Kalisz-Wolica.

Pytanie 3.

Czy na terenie inwestycji istnieją tereny zamknięte

Odpowiedź 3:

NIE

Pytanie 4.

Czy trasa kanalizacji przebiega lub krzyżuje się z pasami drogowymi dróg krajowych lub dróg wojewódzkich

Odpowiedź 4:

Trasa kanalizacji przebiegać będzie w  większości w pasach dróg powiatowych, w jednym przypadku (tj. Żydów)-  PWiK w Kaliszu zaplanowało włączenie do istniejącej sieci w pasie drogi wojewódzkiej.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

/-/ Alicja Jędrasiewicz