Godziesze Wielkie, dnia 19 lipca 2010 roku

ZP 341/5/2010

Wyjaśnienie do treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na „Budowę przedszkola publicznego z biblioteką w Godzieszach Wielkich” w związku z zapytaniem, jakie wpłynęło do Zamawiającego

Pytanie 1:

W załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej znajdują się opracowania dotyczące technologii budynku oraz technologii kuchni. Tymczasem w opisie przedmiotu zamówienia 
w pkt. 3 SIWZ w zakresie prac do wykonania w ramach zamówienia brak jest ww. elementów. Nie występują one także w przedmiarach robót stanowiących załączniki do SIWZ. Prosimy 
o potwierdzenie, że dostawa wyposażenia technologicznego budynku i kuchni nie wchodzi 
w zakres robót objętych niniejszym postępowaniem.

Odpowiedź:

Dostawa wyposażenia technologicznego budynku i kuchni nie wchodzi w zakres robót objętych niniejszym postępowaniem.

Pytanie 2:

W zakresie projektu zagospodarowania terenu występują tereny zielone oraz plac zabaw dla dzieci. Tymczasem w opisie przedmiotu zamówienia w pkt. 3 SIWZ w zakresie prac 
do wykonania w ramach zamówienia brak jest ww. elementów. Nie występują one także 
w przedmiarach robót stanowiących załącznik do SIWZ. Prosimy o informację, czy ww. elementy należy uwzględnić w ofercie, a jeżeli tak prosimy o odpowiednie uzupełnienie przedmiarów robót.

Odpowiedź:

Ww. elementów dotyczących placu zabaw dla dzieci nie należy uwzględniać w ofercie.

Pytanie 3:

W pkt. 5 SIWZ dot. warunków udziału w postępowaniu oraz w pkt. 6 dot. oświadczeń 
i dokumentów, które należy załączyć do oferty, w celu wykazania posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, Zamawiający wymaga od wykonawcy „jednej wykonanej (rozpoczętej 
i zakończonej) kompleksowej budowy od podstaw obiektu przedszkolnego lub szkolnego 
w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, obejmującej roboty ogólnobudowlane, instalacje elektryczne, wod-kan i c.o. o wartości min. 3 800 000 zł brutto. Prosimy o informację, czy Zamawiający uzna warunek posiadania niezbędnej wiedzy 
i doświadczenia za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał kompleksową budowę 
od podstaw obiektu szkolnego w postaci przyszkolnej sali sportowej wraz z zapleczem, obejmującą roboty ogólnobudowlane, instalacje elektryczne, wod-kan i c.o o wartości 4 500 000 zł brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający nie uzna za spełniony warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia 
do wymienionej w pytaniu budowy, ponieważ wymaga posiadania niezbędnej wiedzy 
i doświadczenia jak w pkt. 5 SIWZ.

Pytanie 4:

Zgodnie z pkt. 8 SIWZ: „Wadium w formie gwarancji (poręczenia) należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do siwz. Treść gwarancji (poręczenia) musi być IDENTYCZNA 
z załączonym wzorem i nie może zawierać żadnych zapisów ponad te które zawiera wzór”. Prosimy o wykreślenie powyższego zapisu z treści SIWZ, ponieważ jest on niezgodny 
z obowiązującymi przepisami i może spowodować unieważnienie przedmiotowego postępowania. Ponadto w załączonym do SIWZ wzorze gwarancji wadialnej nie uwzględniono przesłanki zatrzymania wadium opisanej w art. 46 ust. 4a Prawa zamówień publicznych.

Odpowiedź:

W SIWZ w pkt. 8 wykreśla się treść zapisu: „Wadium w formie gwarancji (poręczenia) należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do siwz. Treść gwarancji (poręczenia) musi być IDENTYCZNA z załączonym wzorem i nie może zawierać żadnych zapisów ponad te które zawiera wzór”.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

/-/ Alicja Jędrasiewicz