Godziesze Wielkie dnia 19.03.2009 r.

Wyjaśnienie do treści SIWZ w przetargu  nieograniczonym na „Zakup 
i dostawę na plac budowy stalowego zbiornika retencyjnego na wodę pitną 
o pojemności V-100 m3” w związku z zapytaniem, jakie wpłynęło do Zamawiającego.

Pytanie: Czy zbiornik ma być pionowy czy poziomy, oraz czy wchodzi w grę stal kwasoodporna?

Odpowiedź: 1) Przedmiotowy zbiornik retencyjny wody przewidziano jako jednokomorowy nadziemny w postaci pionowego walczaka stalowego, usztywnionego pierścieniami ze stali profilowej, zamknięty od dołu dnem płaskim z wbudowanymi króćcami: dopływu, odpływu, spustu i przelewu, a od góry dachem stożkowym wyposażonym w wywietrznik, oraz właz. Ściany zewnętrzne przystosowane do montażu elementów podtrzymujących materiał izolacyjny oraz blachy osłonowe. Wyposażony musi być w zewnętrzny obarierowany układ drabina – podest oraz drabinę wewnętrzną.

2)   Dopuszcza się dostawę zbiornika w wykonaniu ze stali kwasoodpornej.

3) Oferowane przez Dostawcę wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie, jednocześnie spełniając opisywane lub im równoważne rozwiązania techniczne. Dla oferowanych przez Wykonawcę wyrobów budowlanych opisanych normami zharmonizowanymi konieczne jest ich oznaczenie przez producenta znakiem CE.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

/-/ Alicja Jędrasiewicz