Godziesze Wielkie dnia 24.03.2009 r.

Wyjaśnienie do treści SIWZ w przetargu  nieograniczonym na „Zakup 
i dostawę na plac budowy stalowego zbiornika retencyjnego na wodę pitną 
o pojemności V-100 m3” w związku z zapytaniem, jakie wpłynęło do Zamawiającego.

Pytanie 1: Kiedy ma być przeprowadzona próba szczelności zbiornika? Normalnie przeprowadza się ją po posadowieniu zbiornika na fundamencie.

Odpowiedź: Próbę szczelności zbiornika należy przewidzieć do wykonania 
po ustawieniu zbiornika na fundamencie, które przewidziane jest w przeciągu 
ok. 3 miesięcy od dostawy zbiornika.

Pytanie 2: Kiedy ma być zamontowana izolacja zbiornika, w praktyce wykonuje się ją po przeprowadzeniu próby szczelności?

Odpowiedź: Montaż izolacji zbiornika będzie można dokonać po przeprowadzeniu pozytywnej próby szczelności zbiornika.

Pytanie 3: Czy inwestor zabezpieczy dostęp do wody w celu dokonania próby szczelności?

Odpowiedź: Inwestor zabezpieczy dostęp do wody w celu wykonania próby szczelności.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

/-/ Alicja Jędrasiewicz