Godziesze Wielkie, dnia 14 sierpnia 2012 roku

ZP 271.39.2012

Wyjaśnienia do treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na „Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Godziesze Wielkie” w związku z uwagami, jakie wpłynęły do Zamawiającego

Pytanie :

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym zwracamy uwagę, że

załączona do przetargu dokumentacja czyli SIWZ, przedmiary robót i STWiOR a także

przeprowadzona wizja lokalna jest niewystarczająca do dokonania prawidłowej wyceny

robót oraz określenia kompletnego zakresu prac których wykonanie planuje Zamawiający

w prowadzonym postępowaniu. Załączone do SWIZ przedmiary opisane są szczegółowo,

jednak brakuje punktu odniesienia, z którym można byłoby zweryfikować opisy pozycji

kosztorysowych (wizja lokalna nie jest wystarczająca).

Z uwagi na ryczałtowe wynagrodzenie zwracamy się o uzupełnienie dokumentacji

przetargowej, gdyż załączone przedmiary nie dają pełnego obrazu prac, których

wykonanie planuje zrealizować Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania

(w załączonej Specyfikacji Technicznej autor niejednokrotnie powołuje się na

opracowaną dokumentację techniczną!).

Ponadto w przedmiarach brak jest pozycji dotyczących robót tj.:

- izolacja termiczna poniżej poziomu terenu

- wykonanie opaski wokół budynków

- naprawa istniejących lub wykonanie nowych balustrad zewnętrznych, krat, i innych

elementów ślusarskich

- wymiana zadaszeń wejściowych do budynku, naprawa schodów zewnętrznych

- remont instalacji elektrycznych związanych z termomodernizacją

- remont zejść do piwnic, zsypów na węgiel

- wymiana okien piwnicznych

- rozbiórka zabudowy (stal+szkło) z tyłu szkoły w Godzieszach

- remont ogniomurów i gzymsów

- remont kominów stalowych kotłowni

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

- Gmina Godziesze Wielkie wykona we własnym zakresie w późniejszym

okresie czasu następujące roboty budowlane:

  - Wykonanie opasek wokół budynków

  - Naprawa istniejących lub wykonanie nowych balustrad zewnętrznych,

krat i innych elementów ślusarskich

  - Wymiana zadaszeń wejściowych do budynku /z wyjątkiem wykonania i zamontowania nowego zadaszenia nad wejściem do pomieszczeń Kuchni w Szkole Podstawowej w Godzieszach Wielkich, które ujęto w Przedmiarze Robót w poz. 76/

  - Naprawa schodów zewnętrznych

  - Remont zejść do piwnic

  - Remont zsypów na węgiel

- Izolacja termiczna poniżej terenu

  - Izolację termiczną poniżej terenu wykonać należy zgodnie 
z Przedmiarem Robót:

2.1.1  Szkoła Podstawowa z Salą Gimnastyczną – w miejscu 
                               likwidacji zejścia do przyziemia z tyłu budynku

2.1.2  Szkoła Podstawowa w Godzieszach Wielkich -  w obrębie   
                             Kotłowni i pomieszczeń Kuchni

2.1.3  W innych przypadkach izolacji termicznej poniżej terenu

nie przewidziano

3.  Remont instalacji elektrycznych związanych z termomodernizacją

3.1  W Przedmiarach Robót przewidziano demontaże opraw nad 
                       wejściami wypusty oświetleniowe i zamontowanie nowych opraw

3.2  Przyłącza elektryczne i inne instalacje elektryczne nie wymienione

w Przedmiarach Robót Gmina wykona we własnym zakresie

4.  Wymiana okien piwnicznych

4.1 Okna przewidziane do wymiany uwzględniono w Przedmiarze Robót

5.  Rozbiórka zabudowy ( stal+szkło) z tyłu Szkoły w Godzieszach

5.1  Rozbiórka zabudowy -  nie dotyczy

6.  Remont ogniomurów

6.1  Wykonanie remontu ogniomurów – nie dotyczy

7.  Remont gzymsów

7.1  Dodatkowo do ilości wypraw tynkarskich gzymsów ująć:

7.1.1  Zagruntowanie powierzchni

7.1.2  Przetarcie tynków

7.1.3  Założenie siatki tynkarskiej z przygotowaniem powierzchni

pod wyprawy przewidziane w Przedmiarze Robót

7.2  Remont kominów stalowych kotłowni

7.2.1 Gmina Godziesze Wielkie nie przewiduje się wykonania 
                                remontu kominów stalowych

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

/-/ Alicja Jędrasiewicz