Godziesze Wielkie, dnia 14 sierpnia 2012 roku

ZP 271.39.2012

Wyjaśnienia do treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na „Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Godziesze Wielkie” w związku z pytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego

Pytanie 1:

Proszę o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących przedmiarów robót dla zadania drugiego

i trzeciego w obydwóch kosztorysach poz. nr 10 brak ilość pojedynczych elementów (żeberek) przypadających na jeden komplet.

Odpowiedź 1:

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca zobowiązany jest dostosować moc grzewczą grzejników do kubatury danych pomieszczeń na podstawie stanu istniejącego i obowiązujących norm.

Pytanie 2:

Poz. nr 13 zawory termostatyczne grzejnikowe – czy jest określony jakiś konkretny producent czy dowolne?

Odpowiedź 2:

Zamawiający nie wskazuje producenta.

Pytanie 3:

Czy jest możliwość składania ofert na wszystkie zadania, czy tylko na poszczególne?

Odpowiedź 3:

Zamawiający wyjaśnia, że każdy Oferent może złożyć ofertę na wybrane przez siebie zadanie lub zadania wymienione w pkt. 3 SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

/-/ Alicja Jędrasiewicz